|  | ОАО "ЭНА" (Щелковский насосный завод) ЦЕНЫ НА НАСОСНУЮ ПРОДУКЦИЮ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Цены даны с НДС (в рублях) Действительны с 01.02.10г Услуги посредников оплачиваются |  |
| --- | --- | --- |
| НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ | Мало-шумн. | НАСОСЫ ВОДЯНЫЕ в «ЛИНИЮ» | Мало-шумн. |
| МАРКА НАСОСА | Пода- ча, м3/ч | На-пор, м | Комплект. э/дв, кВт х об/мин | Цена | Цена | МАРКА НАСОСА | Пода- ча, м3/ч | На-пор, м | Комплект. э/дв, кВт х об/мин | Цена | Цена |
| КМ 40-32-200/4-5 | 6,3 | 12 | 1,1х1450 | 21853 | - | КМЛ 50-125/2-5 | 12,5 | 20 | 2,2х2900 | 21967 | 34478 |
| КМ 40-25-160/2-5 | 6,3 | 32 | 2,2х2900 | 19550 | 29676 | КМЛ 50-125а/2-5 | 12,5 | 15 | 1,5х2900 | 21480 | 33528 |
| КМ 40-25-160б/2-5 | 6,3 | 20 | 1,5х2900 | 19140 | 28855 | КМЛ 65-125/2-5 | 25 | 20 | 2,2х2900 | 23990 | 32701 |
| КМ 40-32-180/2-5 | 10 | 45 | 3х2900 | 20209 | - | КМЛ 65-160/2-5 | 25 | 32 | 5,5х2900 | 27472 | - |
| КМ 40-32-180а/2-5 | 6 | 40 | 2,2х2900 | 19210 | 26383 | КМЛ 65-160а/2-5 | 25 | 26 | 4х2900 | 28036 | - |
| КМ 50-32-200/2-5 | 12,5 | 50 | 5,5х2900 | 24119 | - | КМЛ 65-160б/2-5 | 25 | 20 | 3х2900 | 27947 | - |
| КМ 50-32-200а/2-5 | 12,5 | 32 | 3х2900 | 22914 | - | КМЛ 80-160/2-5 | 50 | 32 | 7,5х2900 | 31723 | 44553 |
| КМ 50-32-125/2-5 | 12,5 | 20 | 2,2х2900 | 20130 | 30238 | КМЛ 80-160а/2-5 | 50 | 26 | 7,5х2900 | 31273 | 44553 |
| КМ 50-32-125а/2-5 | 12,5 | 16 | 1,5х2900 | 19650 | 22658 | КМЛ 80-160б/2-5 | 50 | 20 | 7,5х2900 | 31655 | 44553 |
| ЦМНШ-80-5 | 18 | 8 | 1,5х1450 | 23348 | - | КМЛ 80-200/2-5 | 60 | 45 | 15х2900 | 52060 | - |
| КМ 65-50-125/2-5 | 25 | 20 | 2,2х2900 | 19145 | 32757 | КМЛ 100-160/2-5 | 80 | 26 | 11х2900 | 39470 | - |
| КМ 65-50-125а/2-5 | 25 | 15 | 2,2х2900 | 19145 | 32757 | НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ |
| КМ 65-50-125б/2-5 | 25 | 12 | 2,2х2900 | 19145 | 32757 | 1СМ 32-20-125/2-М | 3,15 | 20 | 1,1х2900 | 27610 | - |
| КМ 65-50-160/2-5 | 25 | 32 | 5,5х2900 | 24100 | - | 1СМ 50-32-125/2-М | 12,5 | 20 | 2,2х2900 | 27875 | - |
| КМ 65-50-160а/2-5 | 25 | 26 | 4 х2900 | 23583 | - | 1СМ 65-50-160/2-М | 25 | 30 | 5,5х2900 | 37950 | - |
| КМ 65-50-160б/2-5 | 25 | 20 | 3 х2900 | 20854 | - | 1СМ 80-50-200/2-М | 50 | 50 | 22х2900 | 89522 | - |
| КМ 80-50-200/2-5 | 50 | 50 | 15 х2900 | 43525 | - | 1СМ 100-65-200/2-М | 100 | 50 | 37х2900 | 97240 | - |
| КМ 80-50-200а/2-5 | 50 | 40 | 11 х2900 | 34613 | - | НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ |
| КМ 80-50-200б/2-5 | 50 | 30 | 11 х2900 | 34613 | - | МАРКА НАСОСА | Пода- ча. м3/ч | На-пор, м | Комплект. э/дв, кВт х об/мин | Цена без двигат | Цена агрегата |
| КМ 80-65-160/2-5 | 50 | 32 | 7,5х2900 | 27400 | 40545 |  |  |  |  |  |  |
| КМ 80-65-160а/2-5 | 50 | 26 | 7,5 х2900 | 27400 | 40545 | 1НВ-50/50-2,5-В-СД | 50 | 50 | 30х1450 | 290102 | 315665 |
| КМ 80-65-160б/2-5 | 50 | 20 | 5,5 х2900 | 25360 | - | 1НВ-50/50-3,0-В-СД | 50 | 50 | 30х1450 | 301636 | 327199 |
| КМ100-65-200д/4-5 | 50 | 14 | 4х1450 | 32878 | - | 1НВ-50/50-3,7-В-СД | 50 | 50 | 30х1450 | 314997 | 340560 |
| КМ100-65-200/4-5 | 50 | 12,5 | 4х1450 | 32020 | - | НАСОСЫ для ТОПЛИВА, РАСТВОРИТЕЛЕЙ (Р), КИСЛОТ (К) |
| КМ100-65-200а/4-5 | 50 | 7,7 | 2,2х1450 | 30811 | - |  |
| КМ 125-80-200/4-5 | 80 | 12,5 | 5,5х1450 | 32600 | - | 1АСВН-80АМ | 38 | 26 | 11х1450 | 38 933 | 54 225 |
| КМ 125-80-200а/4-5 | 80 | 7 | 4х1450 | 32244 | - | 1АСВН-80АМ | 38 | 26 | 15х1450 | 38 933 | 58 190 |
| КМ 100-65-200/2-5 | 100 | 50 | 30х2900 | 54654 | - | 1АСВН-80АМ/6 | 20 | 12 | 5,5х960 | 38 933 | 53 670 |
| КМ 100-65-200а/2-5 | 100 | 38 | 18,5х2900 | 47865 | - | 1СВН-80АМ | 38 | 26 | без/эл. дв. | 18 096 | - |
| КМ 100-65-200б/2-5 | 100 | 32 | 15х2900 | 45982 | - | СВНГ-80А с маг. муфт. | 35 | 26 | 11х1450 | - | 234 760 |
| КМ 100-65-200в/2-5 | 100 | 47 | 22х2900 | 51595 | - | 1АСЦЛ-20/24 ГМ | 32 | 54 | 18,5х1450 | 69 130 | 88 335 |
| КМ 100-80-160/2-5 | 100 | 32 | 15х2900 | 41615 | - | 1АСЦЛ-20/24 ГМ | 32 | 54 | 22х1450 | 69 130 | 92 985 |
| КМ 100-80-160а/2-5 | 100 | 21 | 11х2900 | 34606 | - | 1СЦЛ-20/24 ГМ | 32 | 54 | без/эл. дв. | 40 370 | - |
| КМ 100-80-160б/2-5 | 100 | 18 | 7,5х2900 | 33092 | 39100 | А1СЦН-75/70 Б | 75 | 70 | 30х2900 | 194 260 | 224 090 |
| КМ 125-100-160/2-5 | 160 | 30 | 22х2900 | 52422 | - | 1СЦН-75/70 Б | 75 | 70 | без/эл. дв. | 115950 | - |
| КМ 160/20-5 | 160 | 20 | 15х1450 | 58530 | - | А1СЦН-90/80 Б | 90 | 80 | 37х2900 | 205 060 | 257 360 |
| К 100-65-200/2-5 | 100 | 50 | без/дв. | 67079 | - | 1СЦН-90/80 Б | 90 | 80 | без/эл. дв. | 117725 | - |
| К 100-65-200/2-5 | 100 | 50 | 30х2900 | 89584 | - | 1АСВН-80АМР | 38 | 26 | 11х1450 | 63 970 | 78 870 |
| К 100-65-200а/2-5 | 100 | 38 | 18,5х2900 | 82965 | - | 1АСВН-80АМР | 38 | 26 | 15х1450 | 63 970 | 82 795 |
| К 100-65-200б/2-5 | 100 | 32 | 15х2900 | 81550 | - | 1АСВН-80АМР/6 | 20 | 12 | 5,5х960 | 63 970 | 77 820 |
| К 100-65-250/2-5 | 100 | 80 | без/дв. | 68570 | - | 1СВН-80АМР | 38 | 26 | без/эл. дв. | 44 650 | - |
| К 100-65-250/2-5 | 100 | 80 | 45х2900 | 96950 | - | 1АСВН-80АМК | 38 | 26 | 11х1450 | 42 950 | 59 640 |
| К 100-65-250/2-5 | 100 | 80 | 37х2900 | 89951 | - | 1АСВН-80АМК | 38 | 26 | 15х1450 | 42 950 | 63 710 |
| К 100-65-250а/2-5 | 100 | 64 | 30х2900 | 83241 | - | 1АСВН-80АМК/6 | 20 | 12 | 5,5х960 | 42 950 | 59 250 |
| К 150-125-315/4-5 | 200 | 32 | без/дв. | 86444 | - | 1СВН-80АМК | 38 | 26 | без/эл. дв. | 24 120 | - |
| К 150-125-315/4-5 | 200 | 32 | 30х1450 | 111620 | - | НАСОСЫ НЕФТЯНЫЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ |
| К 150-125-315б/4-5 | 200 | 20 | 18,5х1450 | 103170 | - | НВ-50/50-2,5-В-СД-У2(3) | 50 | 50 | 18,5х1450 | 188244 | 212400 |
| К 200-150-250/4-5 | 315 | 20 | без/дв. | 105982 | - | НВ-50/50-3,0-В-СД-У2(3) | 50 | 50 | 18,5х1450 | 192840 | 216996 |
| К 200-150-250/4-5 | 315 | 20 | 30х1450 | 130800 | - | НВ-50/50-3,7-В-СД-У2(3) | 50 | 50 | 18,5х1450 | 198548 | 222704 |
| К 200-150-315/4-5 | 315 | 32 | без/дв. | 122380 | - | НВЕ-50/50-2,5-В-55-У2(3) | 50 | 50 | 18,5х1450 | 216072 | 240228 |
| К 200-150-315/4-5 | 315 | 32 | 45х1450 | 157650 | - | НВЕ-50/50-3,0-В-55-У2(3) | 50 | 50 | 18,5х1450 | 218722 | 242878 |
| К 65-40-250-СД-П | 25 | 80 | 15х2900 | 83590 | - | НВЕ-50/50-3,7-В-55-У2(3) | 50 | 50 | 18,5х1450 | 224210 | 248366 |
| К 65-40-250а-СД-П | 25 | 65 | 11х2900 | 75500 | - | НВЕ-50/50-2,5-В-55-УХЛ2(3) | 50 | 50 | 18,5х1450 | - | 257327 |
| К 80-50-250-СД-П | 50 | 80 | 22х2900 | 92750 | - | НВЕ-50/50-3,0-В-55-УХЛ2 (3) | 50 | 50 | 18,5х1450 | - | 260707 |
| К 80-50-250а-СД-П | 50 | 65 | 18,5х2900 | 85206 | - | НВЕ-50/50-3,7-В-55-УХЛ2 (3) | 50 | 50 | 18,5х1450 | - | 264731 |

- 2 -

|  | Цены даны с НДС (в рублях) Действительны с 01.02.10г. Услуги посредников оплачиваются |  |
| --- | --- | --- |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ типа "АХ" и "Х" |  |
| МАРКА НАСОСА | Подача, | Напор, | Компл. э/дв, | К-СД | К-55 | Е-СД | Е-55 | И-СД | И-55 |
|  | м3/ч | м | кВт х об/мин |  |  |  |  |  |  |
| АХ 40-25-160 | 6,3 | 32 | б/дв | 96110 | 109530 | 106077 | 119472 | 142800 | 161892 |
| АХ 40-25-160 | 6,3 | 32 | 5,5 х 3000 | 100830 | 112610 | 111797 | 130951 | 147650 | 171609 |
| АХ 40-25-160а | 6,3 | 25 | 4 х 3000 | 100830 | 110870 | 111797 | 124599 | 147650 | 169600 |
| АХ 40-25-160б | 6,3 | 20 | 3 х 3000 | 98820 | 109876 | 109723 | 122534 | 145530 | 167736 |
| АХ 50-32-160 | 12,5 | 32 | б/дв | 91289 | 105850 | 102427 | 115385 | 138157 | 159635 |
| АХ 50-32-160 | 12,5 | 32 | 5,5 х 3000 | 96009 | 110347 | 107147 | 120102 | 142877 | 169342 |
| АХ 50-32-160а | 12,5 | 26 | 4 х 3000 | 96009 | 110567 | 106860 | 119320 | 141870 | 167879 |
| АХ 50-32-160б | 12,5 | 20 | 3 х 3000 | 94552 | 108356 | 105800 | 117854 | 140100 | 166887 |
| АХ 50-32-200 | 12,5 | 50 | б/дв | 126525 | 135005 | 139950 | 148492 | 204676 | 218352 |
| АХ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 15 х 3000 | 141750 | 156114 | 155175 | 169601 | 219901 | 239461 |
| АХ 65-40-200 | 25 | 50 | б/дв | 115410 | 130104 | 137550 | 151046 | 174492 | 190304 |
| АХ 65-40-200 | 25 | 50 | 15 х 3000 | 130635 | 145213 | 152775 | 165156 | 189717 | 205413 |
| АХ 65-40-200а(б) | 25 | 40(32) | 11 х 3000 | 125880 | 140900 | 144870 | 160650 | 181680 | 200400 |
| АХ 200-150-400 | 315 | 50 | б/дв | 323118 | - | 408016 | - | 671 911 | - |
| АХ 200-150-400 | 315 | 50 | 110 х 1500 | 407357 | - | 497849 | - | 760 362 | - |
| АХ 200-150-400а | 315 | 40 | 90 х 1500 | 379407 | - | 469885 | - | 736 874 | - |
| АХ 200-150-400б | 315 | 32 | 75 х 1500 | 371270 | - | 461760 | - | 730 093 | - |
| 2АХ 200-150-400 | 315 | 32 | б/дв | - | - | - | - | 764550 | - |
| 2АХ 200-150-400 | 315 | 32 | 110х1500 | - | - | - | - | 848 789 | - |
| АХЕ 50-32-200 | 12,5 | 50 | б/дв | - | 142410 | - | 156453 | - | 225757 |
| АХЕ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 15 х 3000 | - | 163519 | - | 177562 | - | 246866 |
| АХЕ 40-25-160 | 6,3 | 32 | б/дв | - | 110123 | - | 121005 | - | 161457 |
| АХЕ 40-25-160 | 6,3 | 32 | 5,5 х 3000 | - | 119149 | - | 130722 | - | 171174 |
| АХЕ 40-25-160а | 6,3 | 25 | 4 х 3000 | - | 118980 | - | 130008 | - | 170890 |
| АХЕ 40-25-160б | 6,3 | 20 | 3 х 3000 | - | 117650 | - | 129800 | - | 168770 |
| АХЕ 50-32-160 | 12,5 | 32 | б/дв | - | 109918 | - | 121777 | - | 160609 |
| АХЕ 50-32-160 | 12,5 | 32 | 5,5 х 3000 | - | 119635 | - | 131494 | - | 170326 |
| АХЕ 50-32-160а | 12,5 | 26 | 4 х 3000 | - | 119635 | - | 131494 | - | 170326 |
| АХЕ 50-32-160б | 12,5 | 20 | 3 х 3000 | - | 117508 | - | 129363 | - | 168195 |
| АХЕ 65-40-200 | 25 | 50 | б/дв | - | 131021 | - | 151032 | - | 191081 |
| АХЕ 65-40-200 | 25 | 50 | 15 х 3000 | - | 152130 | - | 172082 | - | 212118 |
| АХЕ 65-40-200а(б) | 25 | 40(32) | 11 х 3000 | - | 146513 | - | 167464 | - | 207499 |
| МАРКА НАСОСА | Подача м3/ч | Напор, м | Компл. э/дв, кВт х об/мин | К(Л)-СД | К(Л)-55 | Е(Л)-СД | Е(Л)-55 | И(Л)-СД | И(Л)-55 | Т(Л)-СД | Т(Л)-55 |
| Х(Е) 50-32-125 | 12,5 | 20 | б/дв | 103514 | 113162 | 115715 | 124202 | 152568 | 165695 | - | - |
| Х(Е) 50-32-125 | 12,5 | 20 | 4 х 3000 | 107864 | 122879 | 120921 | 133919 | 156945 | 175412 | - | - |
| Х(Е) 50-32-125а | 12,5 | 16 | 3 х 3000 | 106565 | 121560 | 119602 | 131800 | 155073 | 174020 | - | - |
| Х(Е) 50-32-250 | 12,5 | 80 | б/дв | 165185 | 183019 | 199595 | 218532 | 253827 | 281139 | - | - |
| Х(Е) 50-32-250 (д) | 12,5 | 80(88) | 30х3000 | 193736 | 211019 | 222100 | 241037 | 276332 | 303644 | - | - |
| Х(Е) 50-32-250а | 12,5 | 64 | 22х3000 | 189800 | 208987 | 219650 | 239880 | 273555 | 300450 | - | - |
| Х(Е) 50-32-250б | 12,5 | 52 | 18,5х3000 | 187920 | 206890 | 217106 | 237654 | 271830 | 298100 | - | - |
| Х(Е) 65-50-160 | 25 | 32 | б/дв | 108662 | 118707 | 120754 | 130823 | 160294 | 174829 | - | - |
| Х(Е) 65-50-160 | 25 | 32 | 11 х 3000 | 116444 | 135448 | 128536 | 147564 | 168076 | 191570 | - | - |
| Х(Е) 65-50-160а | 25 | 26 | 7,5 х 3000 | 113860 | 128948 | 126460 | 139119 | 166050 | 184531 | - | - |
| Х(Е) 65-50-160б | 25 | 20 | 7,5 х 3000 | 113860 | 127850 | 126573 | 137745 | 166184 | 182543 | - | - |
| Х(Е) 80-50-200 | 50 | 50 | б/дв | 141946 | 148041 | 160555 | 167151 | 201296 | 212790 | 350 662 | 368 085 |
| Х(Е) 80-50-200 | 50 | 50 | 22 х 3000 | 161479 | 172869 | 180537 | 191979 | 221236 | 237618 | 374 920 | 394 154 |
| Х(Е) 80-50-200а | 50 | 41 | 18,5 х 3000 | 158654 | 170189 | 177980 | 188868 | 218468 | 233434 | 371 651 | 392 343 |
| Х(Е) 80-50-200б | 50 | 32 | 11 х 3000 | 155090 | 164980 | 174800 | 182654 | 216002 | 230600 | 368 240 | 385 664 |
| Х(Е) 80-50-250 | 50 | 80 | б/дв | 193440 | 203205 | 222296 | 230817 | 292245 | 301293 | - | - |
| Х(Е) 80-50-250 | 50 | 80 | 45 х 3000 | 227813 | 255041 | 256596 | 282647 | 326618 | 353123 | - | - |
| Х(Е) 80-50-250а | 50 | 65 | 37 х 3000 | 221120 | 252397 | 250700 | 280802 | 320652 | 351476 | - | - |
| Х(Е) 100-80-160 | 100 | 32 | б/дв | 147749 | 156636 | 172872 | 177201 | 203450 | 239176 | 413 638 | 446 024 |
| Х(Е) 100-80-160 | 100 | 32 | 22 х 3000 | 167738 | 181464 | 191347 | 206029 | 222256 | 264004 | 434 627 | 472 408 |
| Х(Е) 100-80-160а | 100 | 26 | 18,5 х 3000 | 164931 | 179617 | 189500 | 203669 | 219640 | 261651 | 431 015 | 463 399 |
| Х(Е) 100-80-160б | 100 | 20 | 15 х 3000 | 163965 | 177098 | 188400 | 201148 | 218100 | 259871 | 429 572 | 462 009 |

-3-

|  | Цены даны с НДС (в рублях) Действительны с 01.02.10г Услуги посредников оплачиваются |  |
| --- | --- | --- |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ типа "Х" (продолжение) |  |
| МАРКА НАСОСА | Подача м3/ч | Напор, м | Компл. э/дв, кВт х об/мин | К(Л)-СД | К(Л)-55 | Е(Л)-СД | Е(Л)-55 | И(Л)-СД | И(Л)-55 | Т(Л)-СД | Т(Л)-55 |
| Х(Е) 100-65-200 | 100 | 50 | б/дв | 146327 | 181722 | 169501 | 197506 | 288258 | 327156 | - | - |
| Х(Е) 100-65-200 | 100 | 50 | 55 х 3000 | 227691 | 235837 | 242296 | 251621 | 327998 | 381271 | - | - |
| Х(Е) 100-65-200а(б) | 100 | 41(32) | 30 х 3000 | 198831 | 210898 | 195005 | 226863 | 302650 | 357870 | - | - |
| Х(Е) 100-65-250 | 100 | 80 | б/дв | 194248 | 212345 | 222808 | 246567 | 275914 | 296657 | 553 138 | 601 085 |
| Х(Е) 100-65-250 | 100 | 80 | 75 х 3000 | 233988 | 266876 | 279842 | 302456 | 329592 | 356765 | 609 960 | 657 683 |
| Х(Е) 100-65-250а | 100 | 64 | 55 х 3000 | 226143 | 250112 | 262548 | 295980 | 298860 | 341982 | 589 230 | 637 177 |
| Х(Е) 100-65-250б | 100 | 50 | 45 х 3000 | 221652 | 238246 | 257231 | 287890 | 293660 | 335678 | 587 073 | 634 329 |
| Х(Е) 150-125-315 | 200 | 32 | б/дв | 231204 | 241883 | 291607 | 305523 | 404 002 | 435812 | 775 881 | 795 447 |
| Х(Е) 150-125-315 | 200 | 32 | 55 х 1500 | 270944 | 298938 | 331347 | 362578 | 445 729 | 492823 | 817 608 | 837 176 |
| Х(Е) 150-125-315а | 200 | 25 | 45 х 1500 | 263862 | 290000 | 324265 | 355872 | 439670 | 485435 | 807 335 | 829 330 |
| Х(Е) 150-125-315б | 200 | 20 | 37 х 1500 | 257428 | 288238 | 317831 | 348654 | 433236 | 478965 | 798 967 | 819 585 |
| Х(Е) 150-125-400 | 200 | 50 | б/дв | 329292 | 346543 | 417705 | 439806 | 607 677 | 652 182 | - | - |
| Х(Е) 150-125-400 | 200 | 50 | 110 х 1500 | 413531 | 435458 | 501944 | 524045 | 696 129 | 740 633 | - | - |
| Х(Е) 150-125-400а | 200 | 40 | 90 х 1500 | 397241 | 415931 | 474879 | 500300 | 672 641 | 717 146 | - | - |
| Х(Е) 200-150-315 | 315 | 32 | б/дв | 305270 | 327236 | 389710 | 410562 | 610255 | 646870 | - | - |
| Х(Е) 200-150-315 | 315 | 32 | 75 х 1500 | 360681 | 382647 | 445121 | 470188 | 662666 | 709564 | - | - |
| Х(Е) 200-150-315а | 315 | 27 | 55 х 1500 | 338483 | 358605 | 416975 | 448043 | 640417 | 687937 | - | - |

Примечание: 1. Цены на химические насосы с двойным торцовым уплотнением (55) указаны в комплектации с взрывозащищенным   двигателем – условное обозначение – ХЕ.

2. При заказе оговаривать мощность комплектуемого эл. двигателя в зависимости от плотности перекачиваемой среды и подрезку рабочего

колеса  "а" или "б" (цены даны с большей мощностью  эл. двигателя)

| ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ МОНОБЛОЧНЫЕ типа "ХМ" |
| --- |
| МАРКА НАСОСА | Подача, м3/ч | Напор, м | Компл. э/дв, кВт х об/мин | К-СД, (С) | К-55 (5) | Е (СД) | Е (55) | И (СД) | И (55) | ТЛ-СД, (С) | ТЛ-55 |
| ХМ-2/30(а,б)-К-5 | 2 | 30 (25; 20) | 2,2х2900 | - | 52241 | - | - | - | - | - | - |
| ХМЕ-2/30(а,б) | 2 | 30 (25; 20) | 3х2900 | - | 96387 | - | 105 153 | - | 145544 | - | - |
| ХМ-6/20-К-5 | 6 | 20 | 2,2х2900 | - | 56809 | - | - | - | - | - | - |
| ХМ 8/40(а,б,д) | 8 | 40(35;30;48) | 5,5(4; 3; 5,5)х2900 | 95297 | - | 98547 | - | 138928 | - | 139 449 | - |
| ХМЕ 8/40(а,б,д) | 8 | 40(35;30;48) | 5,5(4; 3; 5,5)х2900 | - | 100767 | - | 124 053 | - | 168588 | - | 202 900 |
| ХМ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 5,5х2900 | - | - | - | - | - | - | 286 040 | 309 841 |
| ХМ 50-32-200(а,б,в) | 12,5 | 40(35; 30) | 4 (3)х2900 | - | - | - | - | - | - | 282 803 | 306 614 |
| ХМ(Е) 80-50-200 (а,б) | 50 | 50 (41;32) | 22 (18,5; 15)х 2900 | - | - | - | - | - | - | 343 126 | 361580 |
| ХГ 50-32-200 (а,б,в) | 12,5 | 50(40,35,30) | 5,5 (4) х 2900 | с магнит. муфт. 219 367 | с магнит. муфт. 256 630 | с магнит. муфт 433 701 | с магнит. муфт. 442 051 |
| АНМ 8/40(а,б,д) - А-55 | 8 | 40 (35; 30; 48) | 4 (3; 3; 4) х2900 | насос для аммиака – материал проточной части - сталь3. | 106 380 |

# Примечание: Цены на химические насосы с двойным торцовым уплотнением (55) указаны в комплектации с  взрывозащищенным   двигателем - условное обозначение - ХМЕ.  (Цены даны с большей мощностью  эл. двигателя)

|  | ХИМИЧЕСКИЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ |  |
| --- | --- | --- |
| МАРКА НАСОСА | Подача, м3/ч | Напор, м | Компл. э/дв, кВт х об/мин | И | Е | К |
| ХП 2/30-К-5 | 2 | 30 | б/дв | - | - | Цена договорная |
| ХП 2/30-К-5 | 2 | 30 | 2,2х2900 | - | - |  |
| ХП 45/54-2,0-Щ | 45 | 54 | б/дв | Цена договорная |
| ХП 45/54-2,0-Щ | 45 | 54 | 30х2900 |  |
| ХП 45/54а-2,0-Щ | 45 | 40 | 22х2900 |  |
| ХП 45/54б-2,0-Щ | 45 | 27 | 18,5х2900 |  |
| ХП 90/49-2,0-Щ | 90 | 49 | б/дв |  |
| ХП 90/49-2,0-Щ | 90 | 49 | 45х2900 |  |
| ХП 90/49а-2,0-Щ | 90 | 45 | 30х2900 |  |
| ХП 90/49б-2,0-Щ | 90 | 30 | 22х2900 |  |
| ХП 160/49-2,0-Щ | 160 | 49 | б/дв | Цена договорная | - |
| ХП 160/49-2,0-Щ | 160 | 49 | 75х1450 |  | - |
| ХП 160/49а-2,0-Щ | 160 | 36 | 55х1450 |  | - |
| ХП 160/49б-2,0-Щ | 160 | 25 | 45х1450 |  | - |

-4-

|  | Цены даны с НДС (в рублях) Действительны с 01.02.10г Услуги посредников оплачиваются |  |
| --- | --- | --- |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ (продолжение) |  |
| МАРКА НАСОСА | Подача, м3/ч | Напор, м | Компл. э/дв, кВт х об/мин | И | Е | К |
| ХП 280/42-2,0-Щ | 280 | 42 | б/дв | Цена договорная | - |
| ХП 280/42-2,0-Щ | 280 | 42 | 110х1450 |  | - |
| ХП 280/42а-2,0-Щ | 280 | 32 | 75х1450 |  | - |
| ХП 280/42б-2,0-Щ | 280 | 20 | 55х1450 |  | - |
| ТХИ 8/40-1,3-Щ | 8 | 40 | б/дв | Цена договорная |
| ТХИ 8/40-1,3-Щ | 8 | 40 | 7,5х2900 |  |
| ТХИ 8/40а-1,3-Щ | 8 | 35 | 7,5х2900 |  |
| ТХИ 8/40б-1,3-Щ | 8 | 28 | 5,5х2900 |  |
| ТХИ 90/49-1,3-Щ | 90 | 49 | б/дв | Цена договорная | - | Цена договорная |
| ТХИ 90/49-1,3-Щ | 90 | 49 | 75х1450 |  | - |  |
| ТХИ 90/49а-1,3-Щ | 90 | 44 | 55х1450 |  | - |  |
| ТХИ 90/49б-1,3-Щ | 90 | 36 | 30х1450 |  | - |  |
| ТХИ 160/29-1,3-Щ | 160 | 29 | б/дв |  | - | - |
| ТХИ 160/29-1,3-Щ | 160 | 29 | 55х1450 |  | - | - |
| ТХИ 160/29а-1,3-Щ | 160 | 23 | 45х1450 |  | - | - |
| ТХИ 160/29б-1,3-Щ | 160 | 19 | 30х1450 |  | - | - |
| ТХИ 45/31-1,3-Щ | 45 | 31 | б/дв |  | - | - |
| ТХИ 45/31-1,3-Щ | 45 | 31 | 22х1450 |  | - | - |
| ТХИ 45/31а-1,3-Щ | 45 | 25 | 18,5х1450 |  | - | - |
| 1ХИО 45/90д-0,7-Щ | 45 | 110 | 75х2900 | - | - | Цена договорная |
| 1ХИО 45/90-0,7-Щ | 45 | 90 | 55х2900 | - | - |  |
| 1ХИО 45/90а-0,7-Щ | 45 | 66 | 30х2900 | - | - |  |
| 1ХИО 45/90б-0,7-Щ | 45 | 52 | 22х2900 | - | - |  |
| ХВС-Ж-45/54-СД | 45 | 54 | 30х2900 | - | Цена договорная | - |
| ХВС-Ж-45/54-Щ | 45 | 54 | 30х2900 | - |  | - |

| МАРКА НАСОСА | Подача, м3/ч | Напор, м | Компл. э/дв, кВт х об/мин | СД | (55) с двиг. взрывозащищен. исполнения | Щ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АХП 45/31- 1,8 - К | 45 | 31 | б/дв. | Цена договорная |
| АХП 45/31- 1,8 - К | 45 | 31 | 22х1450 |  |
| АХП 45/31а- 1,8 - К | 45 | 26 | 18,5х1450 |  |
| АХП 45/31б-1,8 - К | 45 | 21 | 15х1450 |  |
| АХП 45/31- 2,0 - К | 45 | 31 | б/дв. |  |
| АХП 45/31- 2,0 - К | 45 | 31 | 22х1450 |  |
| АХП 45/31а- 2,0 - К | 45 | 26 | 18,5х1450 |  |
| АХП 45/31б - 2,0 - К | 45 | 21 | 15х1450 |  |
| АХП 45/31- 2,2 - К | 45 | 31 | б/дв. |  |
| АХП 45/31- 2,2 - К | 45 | 31 | 22х1450 |  |
| АХП 45/31а - 2,2 - К | 45 | 26 | 18,5х1450 |  |
| АХП 45/31б - 2,2 - К | 45 | 21 | 15х1450 |  |
| АХП 45/31- 3,0 - К | 45 | 31 | б/дв. |  |
| АХП 45/31- 3,0 - К | 45 | 31 | 22х1450 |  |
| АХП 45/31а- 3,0 - К | 45 | 26 | 18,5х1450 |  |
| АХП 45/31б- 3,0 - К | 45 | 21 | 15х1450 |  |
| АХП 45/31- 3,7 - К | 45 | 31 | б/дв. |  |
| АХП 45/31- 3,7 - К | 45 | 31 | 22х1450 |  |
| АХП 45/31а- 3,7 - К | 45 | 26 | 18,5х1450 |  |
| АХП 45/31б- 3,7 - К | 45 | 21 | 15х1450 |  |
| АХПО 45/54 - 1,3-К | 45 | 54 | 55х1450 |  |
| АХПО 45/54а - 1,3- К | 45 | 41 | 45х1450 |  |
| АХПО 45/54б-1,3-К | 45 | 31 | 30х1450 |  |
| АХПО 45/54 - 2,0-К | 45 | 54 | 55х1450 |  |
| АХПО 45/54а - 2,0-К | 45 | 41 | 45х1450 |  |
| АХПО 45/54б - 2,0-К | 45 | 31 | 30х1450 |  |
| АХПО 45/54 - 2,5-К | 45 | 54 | 55х1450 |  |
| АХПО 45/54а - 2,5-К | 45 | 41 | 45х1450 |  |
| АХПО 45/54б - 2,5-К | 45 | 31 | 30х1450 |  |

-5

|  | Цены даны с НДС (в рублях) Действительны с 01.02.10г Услуги посредников оплачиваются |  |
| --- | --- | --- |
|  | ХИМИЧЕСКИЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ (продолжение) |  |
| МАРКА НАСОСА | Подача, м3/ч | Напор, м | Компл. Э/дв, кВт х об/мин | СД | 55 | Щ |
| АХПО 45/54 - 3,7-К | 45 | 54 | 55х960 | Цена договорная | - | Цена договорная |
| АХПО 45/54а - 3,7-К | 45 | 41 | 45х960 |  | - |  |
| АХПО 45/54б - 3,7-К | 45 | 31 | 30х960 |  | - |  |
| АХПО 45/54-3,7-К - (1) | 45 | 18 | 18,5х960 |  | - |  |

# Примечание: Цены на химические полупогружные насосы с двойным торцовым  уплотнением (55) указаны в комплектации с взрывозащищенным   двигателем

| РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ | ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ |
| --- | --- |
| МАРКА НАСОСА | Пода- ча, м3/ч | На-пор, м | Комплект. э/дв, кВт х об/мин | Цена | МАРКА НАСОСА | По-дача м3/ч | На-пор, м | Комплект. э/дв, кВт х об/мин | Цена |
| РПА-1,5-5-К | 1,5 | 8 | 3х2900 | 67390 | ОНЦ1М-6,3/20-5-35 | 6,3 | 20 | 1,5х2900 | 32018 |
| РПА-1,5-55-К | 1,5 | 8 | 3х2900 | 83786 | ОНЦ1М-12,5/20-5-35(50) | 12,5 | 20 | 2,2х2900 | 32111 |
| РПА-1,5-55А-К | 1,5 | 8 | 3х2900 | 86792 | ОНЦ1М-12,5/20-55А | 12,5 | 20 | 2,2х2900 | 38174 |
| РПА- 5-5-К | 5 | 8 | 5,5х2900 | 70045 | ОНЦ1М-25/32-5-50 | 25 | 32 | 5,5х2900 | 45636 |
| РПА-5-55-К | 5 | 8 | 5,5х2900 | 86792 | ОНЦ1М-25/32-55-50 | 25 | 32 | 5,5х2900 | 62188 |
| РПА-5-55-К | 5 | 8 | 7,5х2900 | 88826 | ОНЦ1М-25/32-55А-50 | 25 | 32 | 5,5х2900 | 62513 |
| РПА-10СМ | 10 | 10 | 5,5х2900 | 149880 | ОНЦВ-25/32-55А-50 | 25 | 32 | 5,5х2900 | 67622 |
| РПА-30С | 30 | 10 | 37х2900 | 199379 | СНЦ-6,3/20-5-35-(2) | 6,3 | 20 | 1,5х2900 | 31299 |
| РПА-50С | 30 | 16 | 55х2900 | 276659 | СНЦ-6,3/20-5-35-(2 ) взр | 6,3 | 20 | 1,5х2900 | 34591 |
| РПА-50СМ | 15 | 10 | 45х1450 | 355470 | СНЦ(Е)-6,3/20-55(А)-35-2 | 6,3 | 20 | 1,5х2900 | 45489 |
| РПА-15-5М-К | 15 | 10 | 11х2900 | 83 266 | СНЦ-12,5/20-5-35(50)-(1,2) | 12,5 | 20 | 2,2х2900 | 31171 |
| РПА-15-55-К | 15 | 10 | 7,5х2900 | 93 000 | СНЦ-12,5/20-5-35(50)-(1,2) взр | 12,5 | 20 | 2,2х2900 | 33130 |
| РПА-15-55-М1-К | 15 | 10 | 11х2900 | 96 138 | СНЦ(Е)-12,5/20-55(А)-35(50)-2 | 12,5 | 20 | 2,2х2900 | 45864 |
| РПА-15-55А-К | 15 | 10 | 7,5х2900 | 99 356 | СНЦ-25/32-5-50-(1,2) | 25 | 32 | 5,5х2900 | 38638 |
| РПА-25-5-К | 25 | 10 | 15х2900 | 94359 | СНЦ-25/32-5-50-(1,2) взр | 25 | 32 | 5,5х2900 | 51743 |
| РПА-25-55-К | 25 | 10 | 15х2900 | 117927 | СНЦ(Е)-25/32-55(А)-50 -2 | 25 | 32 | 5,5х2900 | 70560 |
| РПУ-1,5-5ПК | 1,5 | 8 | 3х2900 | 139650 |  |  |  |  |  |
| А1РПА-50-32-140-5-Ш-К | 1,5-12 | 10-5 | 11х2900 | 149519 |  |  |  |  |  |
| А1РПАЕ-50-32-140-55-Ш-К | 1,5-12 | 10-5 | 11х2900 | 164423 |  |  |  |  |  |
| А1РПА-80-50-170-С-Ш-К | 15-25 | 10-5 | 15х2900 | 181019 | АППАРАТ (НАСОС-ГОМОГЕНИЗАТОР) - для |
| А1РПА-80-50-170-СД-Ш-К | 15-25 | 10-5 | 15х2900 | 182827 | приготовления и перекачивания глинистых, |
| А1РПА-80-50-170-5-Ш-К | 15-25 | 10-5 | 15х2900 | 186639 | цементных и других многокомпонентных растворов |
| А1РПА-80-50-170-55-Ш-К | 15-25 | 10-5 | 15х2900 | 188327 | АНГ-100/10 - СД | 100 | 10 | 55х1450 | 297 590 |
| А1РПАЕ-80-50-170-55-Ш-К | 15-25 | 10-5 | 15х2900 | 195045 |  |

| МОРСКИЕ НАСОСЫ |
| --- |
| МАРКА НАСОСА | Подача, м3/ч | Напор, м | Комплектация э/дв, кВт х об/мин | Цена агрегата |
| 1НЦВ - 25/20Б | 25 | 20 | 4х2900 | Цена договорная |
| 1НЦВ - 25/30Б | 25 | 30 | 5,5х2900 |  |
| 1НЦВ - 25/65Б | 25 | 65 | 11х2900 |  |
| 1НЦВ - 25/80Б | 25 | 80 | 15х2900 |  |
| 1НЦВ - 40/20Б | 40 | 20 | 5,5х2900 |  |
| 1НЦВ - 40/30Б | 40 | 30 | 7,5х2900 |  |
| 1НЦВ - 40/65Б | 40 | 65 | 15х2900 |  |
| 1НЦВ - 40/80Б | 40 | 80 | 22х2900 |  |
| 1НЦВ - 63/20Б | 63 | 20 | 7,5х2900 |  |
| 1НЦВ - 63/30Б | 63 | 30 | 11х2900 |  |
| НЦВ - 63/80А | 63 | 80 | 30х2900 |  |
| НЦВ - 63/100А | 63 | 100 | 35х2900 |  |
| НЦВ - 100/20А | 100 | 20 | 15х2900 |  |
| НЦВ – 100/30А | 100 | 30 | 15х2900 |  |
| НЦВ – 160/20А | 160 | 20 | 18,5х1450 |  |
| НЦВ – 160/30А | 160 | 30 | 22х1450 |  |
| НЦВ – 250/20А | 250 | 20 | 22х1500 |  |
| НЦВ – 250/30А | 250 | 30 | 30х1500 |  |
| НЦВС - 25/65М | 25 | 65 | 11х2900 |  |

- 6-

|  | Цены даны с НДС (в рублях) Действительны с 01.02.10г Услуги посредников оплачиваются |  |
| --- | --- | --- |
|  | МОРСКИЕ НАСОСЫ (продолжение) |  |
| МАРКА НАСОСА | Подача, м3/ч | Напор, м | Комплектация э/дв, кВт х об/мин | Цена агрегата |
| НЦВС - 40/20М | 40 | 20 | 6х2900 |  |
| НЦВС - 40/30М | 40 | 30 | 8х2900 | Цена договорная |
| НЦВС - 40/65М | 40 | 65 | 14х2900 |  |
| НЦВС - 63/20М | 63 | 20 | 8х2900 |  |
| НЦВС - 63/30М | 63 | 30 | 11х2900 |  |
| НЦВС - 100/30А | 100 | 30 | 14х2900 |  |
| 1ЭЦНУ-16/40 | 16 | 40 | 4х2900 |  |
| 1ЭЦНУ-16/40М | 16 | 40 | 5,5х2900 |  |
| НЦ 4,5/10-2-5 | 4,5 | 10 | 0,37х2900 |  |
| ЭПН-12,5/160Б | 12,5 | 160 | 15х2900 |  |
| ЭПН-12,5/200Б | 12,5 | 200 | 18,5х2900 |  |
| ЭПН-16/350Б | 16 | 350 | 37х2900 |  |
| ЭПН-20/160Б | 20 | 160 | 22х2900 |  |
| ЭПН-20/200Б | 20 | 200 | 22х2900 |  |
| ЭПН-20/260Б | 20 | 260 | 37х2900 |  |
| ЭПН-20/350Б | 20 | 350 | 45х2900 |  |
| ЭПН-25/350Б | 25 | 350 | 45х2900 |  |
| ЭПН-32/200Б | 32 | 200 | 37х2900 |  |
| ЭПН-32/350Б | 32 | 350 | 55х2900 |  |
| ЭКН-10/II (II-380В) | 10 | 90 | 7,5х2900 |  |
| ЭЦН-15/100Б | 15 | 100 | 11х2900 |  |
| 1ФС-2/20 | 2 | 20 | 0,75х2900 |  |
| 1ФС-12,5/20 | 12,5 | 20 | 2,2х2900 |  |
| 1ФС-25/30 | 25 | 30 | 5,5х2900 |  |

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: ОАО "ЭНА" (Щёлковский насосный завод)

141101 г. Щёлково, Московской области, ул. Заводская, 14.

Факс: (495) 221-56-14; (49656) 2-81-90

Телефоны: Отдел продаж: (495) 221-56-15, 221-56-16, 221-56-17, 221-56-18, 221-56-19, 526-41-83

E-mail: market@ena.ru Сайт: www.ena.ru

Р/С 40702810006000140223 в Банке "Возрождение" (ОАО) г. Москва, БИК 044525181,

К/С 30101810900000000181, ИНН 5050011790, КПП 505001001 Код по ОКВЭД: 29.12 Код по ОКПО: 00217969

## -7-

## О П Р О С Н Ы Й     Л И С Т

выбора (заказа) насосного оборудования (продукции).

Заказчик _______________________________________________________________________________ Количество______________ шт. Аналог ____________________________________________ Годовая (перспективная) потребность____________________________________________ шт.

| NN пп | Наименование параметра (характеристики) | Размер-ность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ: |  |  |
| 1.1. | Подача | м3/ч |  |
| 1.2. | Напор | м |  |
| 1.3. | Давление на входе (не более) | кг/см2 |  |
| 1.4. | Допускаемый кавитационный запас | (h, м |  |
| 1.5. | Для полупогружных насосов: |  |  |
| 1.5.1. | Глубина погружения (расстояние от опорной плиты до оси рабочего колеса) | м |  |
| 1.5.2 | Давление в емкости (избыточное) | кг/см2 |  |
| 2. | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА: |  |  |
| 2.1. | Содержание твердых частиц: |  |  |
| 2.1.1. | Объемная концентрация | % |  |
| 2.1.2. | Размеры частиц (абразивных/неабразивных) | мм |  |
| 2.2. | Рабочая температура, tр | (С |  |
| 2.3. | Вязкость (кинематическая) при tр | м2/с |  |
| 2.4. | Плотность при tр | кг/см3 |  |
| 3. | Уплотнение вала (торцовое, сальниковое, щелевое) |  |  |
| 4. | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 4.2. | Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ |  |  |
| 4.3. | Возможность подвода охлаждающей / обогревающей среды | Да / нет |  |
| 5. | ПРИВОД: |  |  |
| 5.1. | Напряжение, частота сети | В/Гц |  |
| 5.2. | Специальные требования |  |  |
| 6. | Рекомендуемый материал проточной части |  |  |
| 7. | ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования. |  |  |

Опросный лист заполнил:_______________________________________________________

(Фамилия, И.О., должность, дата)

Адрес:________________________________________________________________________

Тел. ____________________________ Факс:____________________________